|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Список объектов капитального ремонта жилищного фонда Ивацевичского района на 2025 год** | | | | | | |
|
| **№ п/п** | **Адрес объекта** | **Год построй**  **ки** | **Общая площадь квартир жилых помещений, м2** | **Виды ремонтных работ** | **Планируемые сроки ремонта., мес.год** | |
| **начало** | **оконча-**  **ние** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Объекты с вводом площади в текущем году | | | | | | |
| 1 | г. Ивацевичи  ул. Депутатская, многоквартирный жилой дом № 40/9 | 1986 | 973,0 | Замена покрытия кровли, оконных и дверных блоков во вспомогательных помещениях, внутридомовых инженерных систем, экранов ограждения балконов (лоджий). Ремонт выхода на кровлю, оголовков вентшахт, межпанельных стыков, цоколя, отмостки, входных групп, системы газоснабжения. Устройство молниезащиты, системы уравнивания потенциалов. Ремонтно-восстановительные работы, нарушенных при производстве работ. Модернизация ИТП. | апрель  2025 | июнь  2025 |
| 2 | г. Ивацевичи  ул. Депутатская, многоквартирный жилой дом № 40/10 | 1986 | 980,0 | Замена покрытия кровли, оконных и дверных блоков во вспомогательных помещениях, внутридомовых инженерных систем, экранов ограждения балконов (лоджий). Ремонт выхода на кровлю, оголовков вентшахт, межпанельных стыков, цоколя, отмостки, входных групп, системы газоснабжения. Устройство молниезащиты, системы уравнивания потенциалов. Ремонтно-восстановительные работы, нарушенных при производстве работ. Модернизация ИТП. | апрель  2025 | июнь  2025 |
| 3 | Ивацевичский р-н аг. Омельная  ул. Мичуринская,  многоквартирный жилой дом № 23 | 1976 | 448,0 | Замена покрытия кровли, экранов ограждения балконов (лоджий), оконных и дверных проемов во вспомогательных помещениях, внутридомовых инженерных систем, системы газоснабжения. Ремонт вентшахт, козырьков над балконами, цоколя, входных групп. Частичное усиление плит балконов (лоджий). Устройство молниезащиты, системы уравнивания потенциалов, системы дымоудаления. Ремонтно-восстановительные работы, нарушенных после производства работ. Модернизация ИТП. | декабрь  2024 | апрель  2025 |
| 4 | г. Ивацевичи  ул. Шевченко,  многоквартирный жилой дом № 17 | 1978 | 1010,0 | Замена покрытия кровли, оконных и дверных блоков во вспомогательных помещениях, внутридомовых инженерных систем, экранов ограждения балконов (лоджий), входных групп, отмостки. Ремонт оголовков вентшахт, поврежденной кирпичной кладки с последующим окрашиванием фасада, цоколя, системы газоснабжения. Устройство молниезащиты, системы уравнивания потенциалов, системы дымоудаления, газонов. Ремонтно-восстановительные работы, нарушенных при производстве работ. Модернизация ИТП. | июнь  2025 | сентябрь  2025 |
| 5 | г. Ивацевичи  ул. 60 лет Октября,  многоквартирный жилой дом № 17 | 1983 | 3949,0 | Замена покрытия кровли, оконных и дверных блоков во вспомогательных помещениях, внутридомовых инженерных систем, экранов и ограждений балконов (лоджий). Ремонт выхода на кровлю. оголовков вентшахт, межпанельных стыков, цоколя, отмостки, входных групп, системы газоснабжения. Устройство молниезащиты, системы уравнивания потенциалов. Ремонтно-восстановительные работы, нарушенных при производстве работ. Модернизация ИТП. | июнь  2025 | сентябрь  2025 |

**Примечание:** В списке возможны изменения в течение текущего года.